## Sheet1
conc | P | Na | Mg | K | Ca | S | V | Cr | Mn | Fe | Co | Cu | Zn | As | Se | Mo | Cd | Pb
12.5 |  | 43.4384 | 13.8053 | 14.1648 | 14.9482 | 319.7847 | 14.9108 | 14.1545 | 14.8687 | 16.3847 | 14.1058 | 14.4741 | 13.5881 | 16.6699 | 15.294 | 16.0788 | 15.2479 | 15.1784
25 |  | 57.9851 | 28.578 | 28.8955 | 29.5341 | 323.1994 | 29.8758 | 29.5452 | 27.982 | 30.5415 | 28.7695 | 29.1997 | 28.1356 | 30.4911 | 30.8406 | 31.0603 | 31.6502 | 29.9183
50 |  | 85.5416 | 55.4943 | 56.0428 | 55.3882 | 343.9995 | 56.9235 | 56.5119 | 54.7186 | 57.5884 | 55.1136 | 55.7882 | 54.495 | 57.9316 | 59.2386 | 57.8072 | 55.4604 | 57.2594
0 | 0 | 29.8265 | 0.1408 | 0.34003 | 1.6001 | 315.6046 | 0.00048601 | 0.0059386 | 0 | 0.054085 | 0.00019352 | 0.0027139 | 0.014983 | 0.0014023 | 0.021544 | 0.0026713 | 0.00041122 | 0.011642
1000 | P: 1107.4564
2000 | P: 2453.9228
4000 | P: 5380.9864
NS_JH-8000 | P: 7422.797
NS_JH-4000 | P: 3739.395
NS_JH-2000 | P: 1898.707
NS_JH-blank | P: 20.386; Mn: 0.014379; Fe: 0.12048; Cu: 0.018754; Zn: 0.027335; Mo: 0.013206
NS_JH-20ppm | Mn: 18.762; Fe: 20.116; Cu: 20.076; Zn: 18.917; Mo: 19.6199
NS_JH-35ppm | Mn: 34.507; Fe: 34.609; Cu: 34.219; Zn: 33.059; Mo: 33.716
NS_JH-50ppm | Mn: 48.595; Fe: 48.994; Cu: 49.264; Zn: 47.399; Mo: 47.917